## D_2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 土建
2 | 装饰 | 10643.23 |  | 119.03
3 | 安装 | 5835.6 |  | 104.51
4 | 市政
5 | 园林
6 | 仿古
合计 |  | 16478.83 |  | 223.54
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表(含下浮)
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 9589.85
1.1 | 其中:定额人工费 | 847.25 | 0
1.2 | 定额机械费 | 34.51 | 0
1.3 | 综合费 | 255.73 | 0
二 | 措施项目费 | 55.55 | 0
三 | 不可竞争费 | 119.03 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 119.03 | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费 |  | 0
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 计税不计费 |  | 0
六 | 税金 | 878.8 | 0
七 | 不计税不计费 |  | 0
八 | 下浮率 |  | 0
九 | 工程造价 | 10643.23
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 装饰工程 |  |  |  |  | 9589.85 | 847.25 | 34.51
1 | 020203001001 | 墙面一般抹灰 | 1.原有装饰面层铲除 2.墙体类型：内墙 3.底层厚度、砂浆配合比：20mm/1:2水泥砂浆 4.施工做好家具办公设备保护 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 34.14 | 34.14 | 18.59 | 2.76
2 | 020506001002 | 内墙铲除刷乳胶漆 | 1.基层清理，局部破损基层水泥砂浆抹平 2.刮腻子要求：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍（立邦净味亮白新一代） 4.施工做好家具办公设备保护 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 35.28 | 35.28 | 13.12 | 0.24
3 | 补001001 | 垃圾外运 | "1.垃圾人工装车(农用车)外运，运距自行考虑 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算" | 车 | 1 | 240 | 240
4 | 020204003001 | 墙面贴瓷砖 | 1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20mm1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：嵌缝砂浆 5、施工做好家具办公设备保护 6、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 133.13 | 133.13 | 41.68 | 1.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 010702001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材、涂膜品种:屋面卷材防水 2、SBS改性沥青防水卷材 3、热熔法(满铺),二层 4、防水做法:执行施工及验收规范 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 63.16 | 63.16 | 6.86
6 | 010703002001 | 卫生间涂膜防水 | 1、卷材、涂膜品种:卫生间涂膜防水 2、涂膜厚度:1.5mm 3、防水部位:卫生间 4、防水做法:执行施工及验收规范 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 26.9 | 26.9 | 2.1
7 | 020209001001 | 12CM轻质隔墙 | 1、骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨（0.8厚U75@300），双层9.5厚防水石膏板； 2、隔板材料:轻质隔墙（加隔音棉） 3、嵌缝、塞口材料品种：依据施工规范 4、压条材料种类：依据施工规范 5、防护材料种类：依据施工规范 6、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 120.34 | 120.34 | 15.73 | 0.41
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1.基层清理，局部破损基层水泥砂浆抹平 2.刮腻子要求：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍（立邦净味亮白新一代） 4.施工做好家具办公设备保护 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 32.09 | 32.09 | 10.6 | 0.24
9 | 010304001003 | 空心砖墙、砌块墙120厚 | 1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：120mm 3、墙体材料：蒸压加气混凝土砌块 4、砌筑砂浆：预拌DM M5.0专用砂浆 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m3 | 1 | 493.44 | 493.44 | 142.8 | 2.8
10 | 020401005001 | 成品木夹板门 | 1、门类型：成品木夹板门安装 2、洞口尺寸：1200×2100 3、依据施工及验收规范 4、成品木门，含门套、五金、人工辅材等一切费用 5、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 樘 | 1 | 1200 | 1200
11 | 020406001001 | 彩钢窗 | 1、窗类型：彩钢推拉窗； 2、框材质：彩钢； 3、扇材质：中空玻璃（5+6A+5）； 4、成品安装； 5.依据施工及验收规范； 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 764.51 | 764.51 | 21.56 | 0.97
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 010701001001 | 瓦屋面 | 1.石棉瓦拆除； 2.石棉瓦安装； 3.垃圾外运，运距自行考虑； 4.执行施工及验收相关规范； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 34.29 | 34.29 | 7.14
13 | 010701001001 | 彩钢瓦 | 1.彩钢瓦安装 3.依据施工及验收规范； 4.垃圾外运自行考虑； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 32.12 | 32.12 | 5.46
14 | 010605002001 | 泡沫夹心板 | 1.泡沫夹心板安装 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 45 | 45
15 | 020209001001 | 卫生间铝合金隔断（普通隔断） | 1.卫生间铝合金隔断（普通隔断） 2.高：2m 3.依据施工及验收规范； 4.垃圾外运自行考虑； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 145.17 | 145.17 | 25.9 | 1.74
16 | 020109001001 | 广场零星大理石贴面 | 1.广场零星大理石贴面 2.品质：中等 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 239.14 | 239.14 | 33.5 | 0.6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 020109001002 | 广场零星花岗岩贴面 | 1.广场零星花岗岩贴面 2.品质：中等 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 239.14 | 239.14 | 33.5 | 0.6
18 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 | 1.砼路面C30修补 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 84 | 84
19 | 010702001001 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面防水层拆除 2.垃圾外运自行考虑； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 4.87 | 4.87 | 3.78
20 | 010702001001 | 屋面隔热板拆除 | 1.屋面隔热板拆除 2.垃圾外运自行考虑； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 19.35 | 19.35 | 15
21 | 补002 | 零星计时工（工日） | "1.零星计时工（工日） 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算" | 个 | 1 | 100 | 100
22 | 020406008001 | 金属防盗窗、遮阳棚安装 | 1、不锈钢防盗窗/遮阳棚安装（含主材）； 2、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m2 | 1 | 143.51 | 143.51 | 16.58 | 0.46
23 | 补003001 | 小挖机 | 1.小挖机计时台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算" | 台时 | 1 | 150 | 150
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 补004 | 大挖机 | 1.大挖机计时台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 280 | 280
25 | 补005 | 小型铲车 | 1.小型铲车-台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 500 | 500
26 | 补006 | 吊车台班（8T以内） | 1.吊车台班（8T以内）-台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 500 | 500
27 | 补007 | 吊车台班（12T以内） | 1.吊车台班（12T以内）-台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 700 | 700
28 | 补008 | 吊车台班（16T以内） | 1.吊车台班（16T以内）-台班费 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 900 | 900
29 | 补009 | 拼装式脚手架费用(一付) | 1.活动式脚手架租赁费（1付） 2、含运输费 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台时 | 1 | 20 | 20
30 | 010401003001 | 毛石垫层 | 1.毛石垫层 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m3 | 1 | 202.17 | 202.17 | 37.66 | 0.21
31 | 010302004001 | 填充墙 | 1.标准砖填充墙 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m3 | 1 | 505.35 | 505.35 | 166.74 | 7.1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 020102002001 | 块料楼地面（300×300防滑地砖） | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆,卫生间及常用水处聚氨酯防水处理 2、结合层厚度、砂浆配合比：12mm厚水泥砂浆1:1 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300×300防滑地砖，优等品（含材料零星拼花及上楼费用） 4、酸洗打蜡要求级：酸洗、打蜡 5、工作内容：基层清理、抹找平层、面层铺设、酸洗、打蜡、材料运输、成品保护 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 138.57 | 138.57 | 40.75 | 2.07
33 | 020102002002 | 块料楼地面（600×600大地砖） | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆,卫生间及常用水处聚氨酯防水处理 2、结合层厚度、砂浆配合比：12mm厚水泥砂浆1:1 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600×600大地砖，优等品（含材料零星拼花及上楼费用） 4、酸洗打蜡要求级：酸洗、打蜡 5、工作内容：基层清理、抹找平层、面层铺设、酸洗、打蜡、材料运输、成品保护 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 144.72 | 144.72 | 37.39 | 2.12
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 020302001001 | 天棚吊顶（普通型，双层石膏板） | 1、吊顶形式：不上人,U50 2、龙骨材料种类、规格、间距：U50轻钢龙骨，φ8吊筋 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：双层纸面石膏板 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三底三面 5、工作内容：基层清理、龙骨安装、面层铺贴、板缝贴纸、批腻子刷乳胶漆、成品保护 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 97.43 | 97.43 | 15.45 | 0.41
35 | 020401003002 | 成品木门（M0921） | 1、门类型：成品门，含配套门套及门线安装 2、框截面尺寸、单扇面积：详见施工图 3、五金要求：门铰链、门吸、执手锁 4、工作内容：门运输、安装、五金安装、刷防护材料、成品保护 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 樘 | 1 | 519.49 | 519.49 | 23.59 | 0.96
36 | 020105003002 | 配套地砖踢脚线 | 1、踢脚线高度：符合甲方要求 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：地砖配套踢脚线 3、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 30.45 | 30.45 | 19.95 | 0.26
37 | 020204003001 | 300*600全瓷墙砖 | 1、贴结层厚度、材料种类:20mm水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600全瓷墙砖 3、工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 115.4 | 115.4 | 34.53 | 1.66
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 020302001007 | 天棚吊顶(300*300集成铝板) | 1、龙骨材料种类、规格、间距：集成铝板配套龙骨 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300集成铝板 | m2 | 1 | 145 | 145
39 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1、涂料品种、刷漆遍数：白色外墙乳胶漆 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 14.52 | 14.52 | 3.44 | 0.02
40 | 补010 | 砖墙开孔-直径150mm以内 | "1.活动式脚手架租赁费（1付） 2、含运输费 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算" | 个 | 1 | 50 | 50
41 | 补011 | 砼墙开孔-直径150mm以内 | "1.活动式脚手架租赁费（1付） 2、含运输费 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算" | 个 | 1 | 60 | 60
42 | WB040202024001 | 混凝土路面开槽 | 1、混凝土路面开槽宽2cm、深2.5cm 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 62.6 | 62.6 | 4.2 | 2.89
43 | WB040202024002 | 沥青路面开槽 | 1、沥青路面开槽宽2cm、深2.5cm 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 62.6 | 62.6 | 4.2 | 2.89
44 | 011201001002 | 墙面防水 | 1、墙面防水 2.依据施工及验收规范； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 17.58 | 17.58 | 7.93 | 0.41
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
45 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、铝塑板拆装 2.依据施工及验收规范； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 109.57 | 109.57 | 25.11 | 0.72
46 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、钢管脚手架 2.依据施工及验收规范； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 25.56 | 25.56 | 10.3 | 0.45
47 | WB011701011001 | 安全围护（网）立挂式 | 1、安全防护网 2.依据施工及验收规范； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m2 | 1 | 9.26 | 9.26 | 2.11 | 0.16
合 计 | [6 empty] | 9589.85 | 847.25 | 34.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基数为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 881.76 | 1 | 8.82
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 881.76 | 3.6 | 31.74
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 881.76 | 3.1 | 27.33
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 881.76 | 5.8 | 51.14
5 | ZF-05 | 工程排污费
合计 |  |  |  |  | 119.03
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表-计算基数为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 881.76 | 0.5 | 4.41
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 881.76 | 1.2 | 10.58
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 881.76 | 0.7 | 6.17
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 881.76 | 0.5 | 4.41
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 881.76 | 0.8 | 7.05
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 881.76 | 0.4 | 3.53
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 881.76 | 0.1 | 0.88
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 881.76 | 2.1 | 18.52
合计 |  |  |  |  | 55.55
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 9764.43 | 9 | 878.8
合计 |  |  |  |  | 878.8
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程最高投标限价汇总表(含下浮)
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 5187.71
1.1 | 其中:定额人工费 | 957.64 | 0
1.2 | 定额机械费 | 19.09 | 0
1.3 | 综合费 | 283.28 | 0
二 | 措施项目费 | 61.54 | 0
三 | 不可竞争费 | 104.51 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 104.51 | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费 |  | 0
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 计税不计费 |  | 0
六 | 税金 | 481.84 | 0
七 | 不计税不计费 |  | 0
八 | 下浮率 |  | 0
九 | 工程造价 | 5835.6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 电气安装 |  |  |  |  | 5187.71 | 957.64 | 19.09
1 | 030804012003 | 更换大便器 | 1.大便器拆除及重新安装； 2.自闭式冲洗阀DN20拆除及安装； 3.依据施工及验收规范； 4.垃圾外运自行考虑； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 445.72 | 445.72 | 118.64
2 | 030804012004 | 更换坐便器 | 1.坐便器和水箱拆除及重新安装； 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 540.73 | 540.73 | 128.73
3 | 030804005002 | 更换洗涤池 | 1.材质:陶瓷 2.洗涤池更换及重新安装 3.依据施工及验收规范； 4.垃圾外运自行考虑； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 组 | 1 | 163.2 | 163.2 | 43
4 | 030804003002 | 更换洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.洗脸盆更换及重新安装 3.依据施工及验收规范； 4.垃圾外运自行考虑； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 组 | 1 | 193.55 | 193.55 | 57.89
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030801005008 | 塑料排水管UPVC100 | 1.塑料排水管UPVC100拆除； 2.塑料排水管UPVC100安装； 3.垃圾外运，运距自行考虑； 4.执行施工及验收相关规范； 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 34.45 | 34.45 | 8.4 | 0.01
6 | 030801005009 | 塑料管D50(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水、排水、热媒体、雨水; 3.材质:UPVC、PVC; 4.型号、规格:D50; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 39.46 | 39.46 | 8.92 | 0.03
7 | 030801005010 | 塑料管D75(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水、排水、热媒体、雨水; 3.材质:UPVC、PVC; 4.型号、规格:D50; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 63.82 | 63.82 | 9.69 | 0.03
8 | 030801005012 | De25 PP-R给水管 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水、排水、热媒体、雨水; 3.材质:PP-R; 4.型号、规格:D25; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 15.68 | 15.68 | 6.97 | 0.02
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030801005013 | De50PP-R给水管 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水、排水、热媒体、雨水; 3.材质:PP-R; 4.型号、规格:D50; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 31.38 | 31.38 | 8.89 | 0.03
10 | 030801005014 | 塑料管D75 PP-R给水管 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水、排水、热媒体、雨水; 3.材质:PP-R; 4.型号、规格:D75; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 53.97 | 53.97 | 10.79 | 0.03
11 | 030801001004 | 镀锌钢管安装直径15mm以内 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水; 3.材质:镀锌钢管; 4.型号、规格:D15以内; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 27.77 | 27.77 | 11.94 | 0.3
12 | 030801001005 | 镀锌钢管安装直径25mm以内 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水; 3.材质:镀锌钢管; 4.型号、规格:D25以内; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 37.77 | 37.77 | 15.04 | 0.68
13 | 030801001006 | 镀锌钢管安装直径50mm以内 | 1.安装部位:室内、外； 2.输送介质:给水; 3.材质:镀锌钢管; 4.型号、规格:D50以内; 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算. | m | 1 | 56.71 | 56.71 | 17.82 | 1.29
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 040201013002 | 排水沟、截水沟 | 1.转砌排水沟(含挖土方，外运、回填); 2.C15砼垫层,厚100mm; 3.水泥砂浆抹面； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 416.82 | 416.82 | 57.06 | 7.74
15 | 040504004003 | 砌筑水表井 | 1.砌筑水表井:400*800; 2.井盖、井座 φ600轻型以内 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 座 | 1 | 500 | 500
16 | 040504004004 | 混凝土井盖拆除、更换 | 1.混凝土井盖拆除、更换; 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 个 | 1 | 417.48 | 417.48 | 143.4
17 | 030804017002 | 地漏拆除更换 | 1.材质：不锈钢地漏拆除更换 2.型号、规格：φ50，防臭 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 个 | 1 | 22.41 | 22.41 | 10.85
18 | 030204018003 | 住宅照明配电箱 ALa | 1.名称、型号：宿舍照明配电箱 ALa 2.规格：非标定制:符合业主要求 3.安装高度：下口距地面1.4米 4.半周长1.5m 5.端子接线BV-6mm2 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台 | 1 | 336.18 | 336.18 | 96.32
19 | 030213003003 | 疏散指示灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.规格：LED光源 应急时间＞30min 3.安装高度：符合规范要求 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 123.91 | 123.91 | 11.9
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030213003004 | 安全出口灯 | 1.名称：安全出口灯 2.型号：见图纸 3.规格：LED光源 应急时间＞30min 4.安装高度：符合规范要求 5.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 123.91 | 123.91 | 11.9
21 | 030204031008 | 单联单控开关 | 1.单联单控开关拆除更换 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 10.52 | 10.52 | 3.92
22 | 030204031009 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关拆除更换 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 12.09 | 12.09 | 3.92
23 | 030204031010 | 双联双控开关 | 1.双联双控开关拆除更换 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 12.99 | 12.99 | 4.2
24 | 030204031011 | 三联单控开关 | 1.三联单控开关拆除更换 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 14.58 | 14.58 | 3.92
25 | 030212001002 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：PC塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：砖混结构暗配 5.墙、地面开槽和恢复 6.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 7.09 | 7.09 | 3.43
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 030212003002 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5mm2 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 2.48 | 2.48 | 0.57
27 | 030411004003 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-4mm2 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 3.01 | 3.01 | 0.39
28 | 030411004004 | 电气配线 ZR-BV-10mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-10mm2 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 6.56 | 6.56 | 0.57
29 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、YJV-5*10 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 39.76 | 39.76 | 1.64 | 0.89
30 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、YJV-4*25+1*16 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 81.54 | 81.54 | 2.94 | 0.89
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、YJV-4*70+1*35 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 201.89 | 201.89 | 4.58 | 0.89
32 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、YJV-4*120+1*70 2.依据施工及验收规范； 3.垃圾外运自行考虑； 4.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | m | 1 | 348.54 | 348.54 | 5.46 | 0.93
33 | 030204031012 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.型号、规格：DHS75+86HS60 | 个 | 1 | 6.77 | 6.77 | 2.38
34 | 030204018004 | 多媒体信息箱 | 1.多媒体信息箱 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 台 | 1 | 135.18 | 135.18 | 21
35 | 030204031013 | 信息插座 | 1.名称：信息插座 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 个 | 1 | 18.4 | 18.4 | 7
36 | 030204031014 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 个 | 1 | 16.95 | 16.95 | 6.02
37 | WB030403002002 | 保温套管 | 1、保温套管de50 2.依据施工及验收规范； 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 个 | 1 | 120.69 | 120.69 | 17.92 | 5.33
38 | 040501004001 | DN300PE双壁波纹管管铺设 | 1、PE双壁波纹管铺设，管径300mm； 2、工程量暂定，以实际发生为准； 3、其他详见施工图纸要求并符合相关规范要求。 | m | 1 | 83.67 | 83.67 | 13.61
39 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.名称：LED吸顶灯 2.规格型号：1x22W 3.工程量暂定，以现场实际施工完成量签证结算 | 套 | 1 | 95.06 | 95.06 | 9.66
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
40 | 030404033001 | 吊扇 | 1.名称：吊扇 2.具体内容详见图纸及说明 | 台 | 1 | 187.06 | 187.06 | 26.6
41 | 030404033002 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.具体内容详见图纸及说明 | 台 | 1 | 137.96 | 137.96 | 39.76
合 计 | [6 empty] | 5187.71 | 957.64 | 19.09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基数为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 976.73 | 0.9 | 8.79
2 | AF-02 | 文明施工费 | 976.73 | 2.8 | 27.35
3 | AF-03 | 安全施工费 | 976.73 | 2.4 | 23.44
4 | AF-04 | 临时设施费 | 976.73 | 4.6 | 44.93
5 | AF-05 | 工程排污费
合计 |  |  |  |  | 104.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表-计算基数为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 976.73 | 0.5 | 4.88
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 976.73 | 1 | 9.77
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 976.73 | 0.7 | 6.84
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 976.73 | 0.3 | 2.93
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 976.73 | 0.6 | 5.86
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 976.73 | 0.6 | 5.86
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 976.73 | 0.1 | 0.98
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 976.73 | 2.5 | 24.42
合计 |  |  |  |  | 61.54
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 5353.76 | 9 | 481.84
合计 |  |  |  |  | 481.84
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06